**项目名称**：菏泽职业学院二次供水泵房泵头维修项目

**维修地点**：菏泽职业学院二次供水泵房

**维修内容**：更换二次供水泵房内1号、2号增压泵泵头

**维修原因：**因二次供水泵房内1号、2号增压泵泵头损坏，造成漏水、无法增压等情况，需进行更换。

泵头规格：头铸铁叶轮铁导流壳\*2

施工时间：2月16日之前

施工要求：按要求规格更换泵头，包含人工及各种辅料费用，质保1年，施工完成后需完成现场清理及垃圾清运。